## Orçamento
Obra: | Ampliação e Reforma do CRAS |  |  |  |  | BDI adotado
Município: Santiago do Sul - SC |  |  | Área de Reforma (m²): | 81.3 |  | 24% |  | BDI | BDI
Endereço: Rua Jacob Corso - Centro - Santiago do Sul - SC |  |  | Área de Ampliação (m²): | 70.38 |  |  |  | 1.24 | 1.13
Planilha Orçamentária
ITEM | SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$) | %
1 |  | Serviços iniciais
1.1 | 34723 | Placa de obra | m² | 3 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Composição 02 | Adiministração convencional de obras | mês | 6 | 0 | 0
1.3 | 99059 | Locação convencional de obra, utilizando tabuas e pontaletes de madeira | m | 30.8 | 0 | 0
1.4 | 102300 | Escavação mecanizada | Resposabilidade Municipio de Santiago do Sul
1.5 | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico de forma mecanizada sem raproveitamento | m² | 34 | 0 | 0
1.6 | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem raproveitamento (parede da cozinha, sala, abertura para instalação de janelas e central de gas indicadas projeto) | m³ | 3.35 | 0 | 0
1.7 | Sub-total |  |  |  |  | 0
2 |  | Fundação e Estrutura
2.1 | 104488 | Concreto armado para fundações tipo sapata rasa, fck= 25 Mpa | m³ | 1.41 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 104488 | Concreto armado para viga baldrame fck=25MPa | m³ | 2.44 | 0 | 0
2.3 | 104488 | Concreto armado para pilares nas dimenções 15 x 30 cm, fck = 25 Mpa | m³ | 1.36 | 0 | 0
2.4 | 104488 | Concreto armado para viga cinta, fck=25 MPa | m³ | 2.45 | 0 | 0
2.5 | 93358 | Escavação manual de vala | m³ | 5.93 | 0 | 0
2.6 | 98557 | Impermeabilização betuminosa com emulção asfaltica 2 demãos em vigas de baldrame | m² | 28.63 | 0 | 0
2.7 | 104737 | Reaterro interno, compactado manualmente com nivelamento para recebimento de piso | m³ | 10.77 | 0 | 0
2.8 | Sub-total |  |  |  |  | 0
3 |  | Alvenaria e Revestimento Paredes
3.1 | 103330 | Alvenaria com tijolo cerâmico 6 furos, cutelo, 11,5x19x24 cm (espessura x altura x comprimento), parede com espessura de 11,5 cm, com execução de ancoragem c/ ferro 6,3 mm a cada duas fiada em pilares e paredes existentes | m² | 135.06 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 87879 | Chapisco preparo manual, cimento e areia grossa traço 1:3 (interno e externo) | m² | 270.12 | 0 | 0
3.3 | 87529 | Massa única aplicado manualmente, traço 1:2:8 | m² | 270.12 | 0 | 0
3.4 | 87273 | Revestimento ceramico com placas ceramicas esmaltadas extra com dimensões 33x45 cm com argamassa colante CIII e rejunte | m² | 93.12 | 0 | 0
3.5 | 93187 | Verga e contraverga em concreto armado | m | 40.49 | 0 | 0
3.6 | Sub-total |  |  |  |  | 0
4 |  | Cobertura
4.1 | 94210 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, fornecimento e instalação | m² | 101.48 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | 94223 | Cumeeira telha ondulada de fibrocimento 6 mm, fornecimento e instalação | m² | 10.5 | 0 | 0
4.3 | 94226 | Subcobertura com manta térmica revestida por pelicula de aluminio | m² | 101.48 | 0 | 0
4.4 | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até duas aguas, fornecimento e instalação | m² | 101.48 | 0 | 0
4.5 | 92616 | Tesoura metalica para cobertura ampliação salas, com ligações soldadas, vão de 9,70 m, mais berais, incluso perfis metálicos, pintura anticorrosiva, mão de obra e transporte com guindaste, fornecimento e instalação | und | 4 | 0 | 0
4.6 | 92604 | Tesoura metalica para cobertura ampliação salas, com ligações soldadas, vão de 3,30 m, mais berais, incluso perfis metálicos, pintura anticorrosiva, mão de obra e transporte com guindaste, fornecimento e instalação | und | 2 | 0 | 0
4.7 | 94231 | Algerosa metalica, instalada junção entre telhado ampliação lavanderia e parede, fornecimento e instalação | m | 5.26 | 0 | 0
4.8 | 3993 | Espelho de madeira p/ fixação beirais | m | 37.94 | 0 | 0
4.9 | 96111 | Forro PVC com estrutra de madeira p/ fixação área internas | m² | 103.66 | 0 | 0
4.10 | 96112 | Forro de madeira com estrutra de madeira p/ fixação beirais | m² | 27.79 | 0 | 0
4.11 | 96121 | Roda-forro e conexões de acabamento áreas internas em PVC | m | 135.33 | 0 | 0
4.12 | 96122 | Roda-forro e conexões de acabamento áreas beirais em madeira | m | 34.74 | 0 | 0
4.13 | Sub-total |  |  |  |  | 0
5 |  | Drenagem Pluvial
5.1 | 94229 | Calha lateral em aço galvanizado N 24 água pluvial dimençoes conforme projeto | m² | 21 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 89578 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, prumada e condutor horizontal | m | 18.15 | 0 | 0
5.3 | 89580 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, prumada e condutor horizontal | m | 52.8 | 0 | 0
5.4 | 89704 | Tê, PVC, serie R, agua pluvial, DN 150 X 100 mm, instalado em condutor horizontal, fornecimento e instalação | und | 5 | 0 | 0
5.5 | 89590 | Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm fornecimento e instalação | und | 1 | 0 | 0
5.6 | 89681 | Redução, PVC, serie R, agua pluvial, DN 150 X 100 mm, instalado em condutor horizontal, fornecimento e instalação | und | 1 | 0 | 0
5.7 | 89571 | Tê, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100 X 100 mm, instalado em condutor horizontal, fornecimento e instalação | und | 1 | 0 | 0
5.8 | 89531 | Joelho 45 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm fornecimento e instalação | und | 2 | 0 | 0
5.9 | 89529 | Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm fornecimento e instalação | und | 9 | 0 | 0
5.10 | 93358 | Escavação manual de vala | m³ | 2.39 | 0 | 0
5.11 | 104737 | Reaterro interno, compactado manualmente com nivelamento para recebimento de piso | m³ | 2.39 | 0 | 0
5.12 | 97629 | Demolição de revestimento cerâmico e piso de forma mecanizada sem raproveitamento | m² | 4.65 | 0 | 0
5.13 | 101747 | Piso em concreto armado espessura 7 cm fck = 20 Mpa, armação tela soldada, malha 15 x 15 cm de 5.0 mm área internas, calçada e rampa | m² | 4.65 | 0 | 0
5.14 | 87257 | Revestimento cerâmico para piso com placas antiderrapante dimenções 60 x 60 cm rampas, incluso argamassa colante tipo CPIII | m² | 4.65 | 0 | 0
5.15 | Sub-total |  |  |  |  | 0
6 |  | Pavimentação
6.1 | 101747 | Piso em concreto armado espessura 7 cm fck = 20 Mpa, armação tela soldada, malha 15 x 15 cm de 5,0 mm área internas, calçada e rampa | m² | 99.13 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | 87257 | Revestimento cerâmico para piso com placas esmaltadas extra dimenções 60 x 60 cm piso interno, escadas e calçada PEI - 4, incluso argamassa colante tipo CII para ambientes internos e tipo CIII para ambientes externos e rejuntamento | m² | 125.53 | 0 | 0
6.3 | 88650 | Rodapé cerâmico 7 cm com rejunte | m | 63.29 | 0 | 0
6.4 | 87257 | Revestimento cerâmico para piso com placas antiderrapante dimenções 60 x 60 cm rampas, incluso argamassa colante tipo CPIII | m² | 8.33 | 0 | 0
6.5 | Sub-total |  |  |  |  | 0
7 |  | Esquadrias
7.1 | 90844 | Kit porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, semi oca (leve ou média) dimensoes 210x90 cm fornecimento e instalação | und | 4 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | 94569 | Janela de vidro temperado espessura 8 mm tipo maxiar, com vidros batente ferragens fornecimento e instalação (100x50cm) | m² | 0.5 | 0 | 0
7.4 | 94570 | Janela de vidro temperado espessura 8 mm tipo correr 2 folhas, com vidros batente ferragens fornecimento e instalação (200x100) | m² | 6 | 0 | 0
7.5 | 94570 | Janela de vidro temperado espessura 8 mm tipo correr 2 folhas, com vidros batente ferragens fornecimento e instalação (135x100) | m² | 1.35 | 0 | 0
7.6 | 101965 | Peitoril em granito ocre | m | 7.35 | 0 | 0
7.7 | 102181 | Porta de correr de vidro temperado espessura do vidro10 mm, fornecimento e instalação (250x210) | m² | 5.25 | 0 | 0
7.8 | 102181 | Porta de correr de vidro temperado espessura do vidro10 mm, fornecimento e instalação (180x220) | m² | 3.78 | 0 | 0
7.9 | 97644 | Remoção de porta de forma manual sem reaproveitamento indicadas planta baixa | m² | 3.57 | 0 | 0
7.10 | 97645 | Remoção de janelas de forma manual com reaproveitamento, indicadas planta baixa | m² | 5 | 0 | 0
7.11 | Composição 01 | Reinstalação de janela de vidro temperado tipo correr 2 folhas, com vidros batente ferragens fornecimento e instalação duas unidades 150x100 e uma unidade 200x100 | m² | 5 | 0 | 0
7.12 | Sub-total |  |  |  |  | 0
8 |  | Pintura Externa
8.1 | 95305 | Textura acrilica ambiente externo paredes novas e existente, uma demão | m² | 325.62 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | 102229 | Pintura esmalte sintético acetinado em madeira ambientes externos beiral novas e existentes três demãos | m² | 104.31 | 0 | 0
8.3 | 95624 | Pintura latex acrílica ambientes externos paredes novas e existentes três demãos | m² | 325.62 | 0 | 0
8.4 | , |  |  |  |  | 0
9 |  | Pintura interna - Paredes
9.1 | 88497 | Aplicação e lixamento de massa corrida PVA paredes novas | m² | 259.74 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | 88414 | Fundo selador acrilico ambiente interno uma demão paredes novas e existentes | m² | 606.32 | 0 | 0
9.3 | 88489 | Pintura com tinta acrilica semi brilho três demãos paredes novas e existentes | m² | 606.32 | 0 | 0
9.4 | 88496 | Aplicação e lixamento de massa corrida PVA teto sala reforma e salas manutenção pintura em laje | m² | 82.07 | 0 | 0
9.5 | 88414 | Fundo selador acrilico ambiente interno uma demão teto sala reforma e salas manutenção pintura em laje | m² | 82.07 | 0 | 0
9.6 | 88488 | Pintura com tinta acrilica semi brilho três demãos teto sala reforma e salas manutenção pintura em laje | m² | 82.07 | 0 | 0
9.7 | 102229 | Pintura esmalte acetinado em madeira três demãos (15 portas) | m² | 78 | 0 | 0
9.8 | Sub-total |  |  |  |  | 0
10 |  | Instalações Elétricas
10.1 | 97586 | Luminária tipo calha de sobre por com duas lampadas LED 36W, 6.500 K, 120 cm, fornecimento e instalação | unid. | 10 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | 97589 | Luminária do tipo plafon plástico com 1 Lâmpada LED 25W, 6.500 K, bocal de porcelana | unid. | 4 | 0 | 0
10.3 | Composição 04 | Ponto de iluminação com interruptor simples, (1 módulo), incluso interruptor, rasgo, eletroduto, chumbamento, cabos fornecimento e instalação | unid. | 3 | 0 | 0
10.4 | Composição 05 | Ponto de iluminação e tomada com interruptor simples (1 módulo) e 1 tomada media de embutir 2P + T 10A (1 módulo), incluso interruptor, tomada, rasgo, eletroduto, chumbamento, cabos fornecimento e instalação | unid. | 1 | 0 | 0
10.5 | Composição 06 | Ponto de iluminação e tomada com interruptor simples (2 módulo) e 1 tomada media de embutir 2P + T 10A, incluso interruptor, tomada, rasgo, eletroduto, chumbamento, cabos fornecimento e instalação | unid. | 1 | 0 | 0
10.6 | Composição 07 | Ponto de tomada 1 tomada de embutir 2P + T 10A (1 módulo), incluso tomada, rasgo, eletroduto, chumbamento, cabos fornecimento e instalação | unid. | 35 | 0 | 0
10.7 | Composição 08 | Ponto de tomada 1 tomada de embutir 2P + T 10A (2 módulo), incluso tomada, rasgo, eletroduto, chumbamento, cabos fornecimento e instalação | unid. | 7 | 0 | 0
10.8 | Composição 09 | Ponto de tomada 1 tomada de embutir 2P + T 20A (1 módulo), incluso tomada, rasgo, eletroduto, chumbamento, cabos fornecimento e instalação | unid. | 5 | 0 | 0
10.9 | 101890 | Disjuntor monofásico 10A a 30A | unid. | 12 | 0 | 0
10.10 | Composição 11 | Quadro de distribuição de energia PVC com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | unid. | 2 | 0 | 0
10.11 | 91863 | Eletroduto PVC rígido 3/4", anti-chama, inclusive conexões forro | m | 30 | 0 | 0
10.12 | 91924 | Cabo flexível isolado anti-chama em PVC de 1,5mm², 70ºC | m | 43.3 | 0 | 0
10.13 | 91926 | Cabo flexível isolado anti-chama em PVC de 2,5mm², 70ºC | m | 68.25 | 0 | 0
10.14 | 91928 | Cabo flexível isolado anti-chama em PVC de 4,0mm², 70ºC | m | 63.9 | 0 | 0
10.15 | 91932 | Cabo flexível isolado anti-chama em PVC de 10,0mm², 70ºC | m | 90 | 0 | 0
10.16 | Sub-total |  |  |  |  | 0
11 |  | Instalações Hidossaniárias
11.1 | 89711 | Tubo pvc, série normal esgoto predial, DN 40 mm fornecimento e instalação | m | 2.3 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | 89712 | Tubo pvc, série normal esgoto predial, DN 50 mm fornecimento e instalação | m | 10.15 | 0 | 0
11.3 | 89713 | Tubo pvc, série normal esgoto predial, DN 75 mm fornecimento e instalação | m | 4.45 | 0 | 0
11.4 | 89714 | Tubo pvc, série normal esgoto predial, DN 100 mm fornecimento e instalação | m | 28.7 | 0 | 0
11.5 | 89708 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, fornecimento e instalação | und | 2 | 0 | 0
11.6 | 89724 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 40 mm fornecimento e instalação | und | 2 | 0 | 0
11.7 | 89726 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 40 mm fornecimento e instalação | und | 3 | 0 | 0
11.8 | 89731 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 50 mm fornecimento e instalação | und | 8 | 0 | 0
11.9 | 89732 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 50 mm fornecimento e instalação | und | 2 | 0 | 0
11.10 | 89737 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 75 mm fornecimento e instalação | und | 2 | 0 | 0
11.11 | 89744 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 100 mm fornecimento e instalação | und | 6 | 0 | 0
11.12 | 89746 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 100 mm fornecimento e instalação | und | 4 | 0 | 0
11.13 | 89797 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto, DN 100 x 100 mm, DN 100 x 75 mm, DN 100 x 50 mm, fornecimento e instalação | und | 3 | 0 | 0
11.14 | 89785 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto, DN 50 x 50 mm, fornecimento e instalação | und | 2 | 0 | 0
11.15 | 89830 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto, DN 75 x 50 mm, fornecimento e instalação | und | 3 | 0 | 0
11.16 | 93358 | Escavação manual de vala para enterar tubulação esgoto | m³ | 1.84 | 0 | 0
11.17 | 104737 | Reaterro de vala manual com soquete | m³ | 1.84 | 0 | 0
11.18 | Composição 10 | Tubo e conexões PVC agua fria, soldavel, DN 25 mm fornecimento e instalação | m | 24.85 | 0 | 0
11.19 | 94792 | Registro de gaveta com acabamento e canopla cromado 1" fornecimento e instalação | und | 3 | 0 | 0
11.20 | 95472 | Vaso sanitário PDC sifonado com caixa acoplada louça branca fornecimento e instalação | und | 1 | 0 | 0
11.21 | 86942 | Lavatório suspenso louça branca 29,5 cm x 39 cm, padrão popular sifão flexivel PVC, engate flexivel plastico, torneira cromada de mesa fornecimento e instalação | und | 1 | 0 | 0
11.22 | 95547 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório de 800 a 1500 ml | und | 1 | 0 | 0
11.23 | 95544 | Papeleira de parede em metal cromado fornecimento e instalação | und | 1 | 0 | 0
11.24 | 100869 | Barra de apoio em aço inox polido comprimento 90 cm fornecimento e instalaçã | und | 2 | 0 | 0
11.25 | 370 | Barra de apoio em aço inox polido comprimento 70 cm fornecimento e instalação | und | 1 | 0 | 0
11.26 | 100874 | Puxador para PDC fixado na porta fornecimento e instalação | und | 2 | 0 | 0
11.27 | 100874 | Barra de apoio em aço inox polido comprimento 40 cm fornecimento e instalação | und | 2 | 0 | 0
11.28 | Cotação | Multibiodigestor volume de 1.850 l | und | 1 | 0 | 0
11.29 | Cotação | Fossa e Biofiltro volume 650 l cada | und | 1 | 0 | 0
11.30 | 97974 | Caixa de inspeção 60x60x60 cm em alvenaria, com revestimento interno, impermeabilizada, com tampa em concreto | und | 4 | 0 | 0
11.31 | Composição 03 | Execução sumidouro com pedras de mão e lona plastica para fechamento para aterro (execução da vala e transporte e fornecimento pedras reponsabilidade prefeitura) conforme projeto sanitário | m³ | 19.4 | 0 | 0
11.32 | Sub-total |  |  |  |  | 0
12 |  | Serviços Complementares
12.1 | 99804 | Limpeza geral da obra | m² | 146.55 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | Sub-total |  |  |  |  | 0
TOTAL OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
OBSERVAÇÕES:
*BDI ADOTADO 24,00%.
**DATA BASE TABELA SINAPI NOVEMBRO/2023.

## Cronograma
| Obra: | Ampliação e Reforma do CRAS
| Município: Santiago do Sul - SC | [11 empty] | Área de Reforma (m²): |  |  | 81.3
| Endereço: Rua Jacob Corso - Centro - Santiago do Sul - SC | [11 empty] | Área de Ampliação (m²): |  |  | 70.38
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | Total
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | Acum.
|  |  | 0 | #DIV/0!
1 | Serviços iniciais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 70% | 70% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
2 | Fundação e Estrutura |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 80% | 80% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Alvenaria e Revestimento Paredes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 10% | 60% | 60% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
4 | Cobertura |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% | 20% | 20% | 50% | 50% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
5 | Drenagem Pluvial |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
6 | Pavimentação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
7 | Esquadrias |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
8 | Pintura Externa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 85% | 85% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
9 | Pintura interna - Paredes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 75% | 75% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
10 | Instalações Elétricas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
11 | Instalações Hidossaniárias |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
12 | Serviços Complementares |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
TOTAL |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
0