## Orçamento
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | [7 empty] | BDI adotado
Município: Santiago do Sul - SC | [7 empty] | 20.95%
Endereço: Rua Ângelo Toazza, nº 600, Centro |  |  |  |  | Área Reforma: |  | 58,25 m²
[5 empty] | Área Ampliação: |  | 138,18 m²
Planilha Orçamentária
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) (SEM BDI) | PR. UNIT.(R$) (COM BDI) | VALOR (R$) | %
1 | REFORMA E AMPLIAÇÃO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 33 |  | 0 | 0
1.1.3 | Composição | C01 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PROJETO ESTRUTURAL | H | 20 |  | 0 | 0
1.1.4 | Composição | C02 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PROJETO PREVENTIVO | H | 20 |  | 0 | 0
1.1.5 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5 |  | 0 | 0
1.1.6 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.5 |  | 0 | 0
1.1.7 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.25 |  | 0 | 0
1.1.8 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.1.9 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 11 |  | 0 | 0
1.1.10 | Composição | C24 | REMOÇÃO DE PEDRA DE GRANITO OU MÁRMORE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 3.5 |  | 0 | 0
1.1.11 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 50 |  | 0 | 0
1.1.12 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 8 |  | 0 | 0
1.1.13 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 50 |  | 0 | 0
1.1.14 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 |  | 0 | 0
1.1.15 | SINAPI | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 50 |  | 0 | 0
1.1.16 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS(PLUVIAL), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 3 |  | 0 | 0
1.1.17 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7.5 |  | 0 | 0
1.1.18 | Composição | C25 | DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 2.55 |  | 0 | 0
1.1.19 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 28 |  | 0 | 0
1.1.20 | Composição | C26 | REMOÇÃO DE GRELHA E ADEQUAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO EXISTENTE | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
1.1.21 | SINAPI | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 31 |  | 0 | 0
1.1.22 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 4.66 |  | 0 | 0
1.2.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 17.96 |  | 0 | 0
1.2.4 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.3 | INFRAESTRUTURA
1.3.1 | SAPATAS
1.3.1.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 11.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.2 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 111.16 |  | 0 | 0
1.3.1.3 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 17.64 |  | 0 | 0
1.3.1.4 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.97 |  | 0 | 0
1.3.1.5 | 0 | [6 empty] | 0
1.3.2 | BALDRAME
1.3.2.1 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 195.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.2 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 47 |  | 0 | 0
1.3.2.3 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.49 |  | 0 | 0
1.3.2.4 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 47 |  | 0 | 0
1.3.2.5 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.58 |  | 0 | 0
1.3.2.6 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.3.3 | BALDRAME FLOREIRAS
1.3.3.1 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 49.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.2 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 11.88 |  | 0 | 0
1.3.3.3 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.89 |  | 0 | 0
1.3.3.4 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 11.88 |  | 0 | 0
1.3.3.5 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.15 |  | 0 | 0
1.3.3.6 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.4 | SUPERESTRUTURA
1.4.1 | PILARES
1.4.1.1 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.2 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 351.9 |  | 0 | 0
1.4.1.3 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3.45 |  | 0 | 0
1.4.1.4 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.4.2 | VIGAS COBERTURA
1.4.2.1 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 628.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.2 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 116.37 |  | 0 | 0
1.4.2.3 | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 8.73 |  | 0 | 0
1.4.2.4 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.4.3 | ESCADA DE CONCRETO
1.4.3.1 | SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 0.71 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3.2 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 2.15 |  | 0 | 0
1.4.3.3 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 4.3 |  | 0 | 0
1.4.3.4 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 2.55 |  | 0 | 0
1.4.3.5 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 8.72 |  | 0 | 0
1.4.3.6 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 2.55 |  | 0 | 0
1.4.3.7 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2.55 |  | 0 | 0
1.4.3.8 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2.55 |  | 0 | 0
1.4.3.9 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 6.17 |  | 0 | 0
1.4.3.10 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 6.17 |  | 0 | 0
1.4.3.11 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 5.1 |  | 0 | 0
1.4.3.12 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.4.4 | PAREDES
1.4.4.1 | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 2.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.4.2 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 281.69 |  | 0 | 0
1.4.4.3 | SINAPI | 105025 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 32.08 |  | 0 | 0
1.4.4.4 | SINAPI | 105031 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25.78 |  | 0 | 0
1.4.4.5 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 98.43 |  | 0 | 0
1.4.4.6 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.5 | PINTURA
1.5.1 | PINTURA PAREDES INTERNAS
1.5.1.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1245 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1245 |  | 0 | 0
1.5.1.3 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.5.2 | PINTURA PAREDE EXTERNAS
1.5.2.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 908 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2.2 | Composição | C28 | REMOÇÃO DE TEXTURAS EXISTENTES E APLICAÇÃO DE NOVA TEXTURA, EM PAINÉIS DE FACHADA QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES CONFORME O PROJETO. | M2 | 55.56 |  | 0 | 0
1.5.2.3 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 908 |  | 0 | 0
1.5.2.4 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 908 |  | 0 | 0
1.5.2.5 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.6 | COBERTURA
1.6.1 | TELHADO
1.6.1.1 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 167.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.2 | Composição | C12 | TRAMA METÁLICA, COMPOSTA POR BARROTES PERFIL U 10x4CM E=2,00mm E RIPAS PERFIL U 5x2,5CM E=2,00mm, PARA ESTRUTURA DO TELHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 167.78 |  | 0 | 0
1.6.1.3 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.62 |  | 0 | 0
1.6.1.4 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 18.43 |  | 0 | 0
1.6.1.5 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 168.75 |  | 0 | 0
1.6.1.6 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 42.38 |  | 0 | 0
1.6.1.7 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.7 | REVESTIMENTOS
1.7.1 | PISO CERÂMICO
1.7.1.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 151.58 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1.2 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 197.55 |  | 0 | 0
1.7.1.3 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 15.15 |  | 0 | 0
1.7.1.4 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 151.58 |  | 0 | 0
1.7.1.5 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 151.58 |  | 0 | 0
1.7.1.6 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 145.34 |  | 0 | 0
1.7.1.7 | SINAPI | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 8.13 |  | 0 | 0
1.7.1.8 | SINAPI | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023 | M | 80.4 |  | 0 | 0
1.7.1.9 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.7.2 | PISO DE CONCRETO EXTERNO
1.7.2.1 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.2.2 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 3.8 |  | 0 | 0
1.7.2.3 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 38 |  | 0 | 0
1.7.2.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 24.5 |  | 0 | 0
1.7.2.5 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.7.3 | REVETIMENTO INTERNO
1.7.3.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 255.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.3.2 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 37.9 |  | 0 | 0
1.7.3.3 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 37.9 |  | 0 | 0
1.7.3.4 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 218.09 |  | 0 | 0
1.7.3.5 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.7.4 | REVESTIMENTO EXTERNO
1.7.4.1 | SINAPI | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 7.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.4.2 | SINAPI | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 99.84 |  | 0 | 0
1.7.4.3 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 7.78 |  | 0 | 0
1.7.4.4 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 99.84 |  | 0 | 0
1.7.4.5 | SINAPI | 87792 | MOLDURA EM FACHADAS COM TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 0,05CM, CONFORME ELEMENTOS EXISTENTES. AF_08/2022 | M2 | 31.25 |  | 0 | 0
1.7.4.6 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.8 | ESQUADRIAS
1.8.1 | PORTAS
1.8.1.1 | SINAPI | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8.1.2 | SINAPI-I | 37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 1.89 |  | 0 | 0
1.8.1.3 | SINAPI | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.8.1.4 | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2 |  | 0 | 0
1.8.1.5 | SINAPI | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M2 | 5.69 |  | 0 | 0
1.8.1.6 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.8.2 | JANELAS
1.8.2.1 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 27.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8.2.2 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.9 | INSTALAÇÕES E COMPLEMENTARES
1.9.1 | HIDROSSANITÁRIO
1.9.1.1 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.1.2 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.1.3 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.1.4 | Composição | C05 | INSTALAÇÃO DE TUBO PVC 25 MM ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 2.79 |  | 0 | 0
1.9.1.5 | Composição | C06 | INSTALAÇÃO DE TUBO PVC 40 MM ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 3 |  | 0 | 0
1.9.1.6 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.1.7 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.1.8 | SINAPI-I | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.1.9 | Composição | C06 | INSTALAÇÃO DE TUBO PVC 40 MM ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 2 |  | 0 | 0
1.9.1.10 | Composição | C07 | INSTALAÇÃO DE TUBO PVC 50 MM ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 3.89 |  | 0 | 0
1.9.1.11 | Composição | C08 | INSTALAÇÃO DE TUBO PVC 100 MM ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 13 |  | 0 | 0
1.9.1.12 | Composição | C16 | INSTALAÇÃO DE TUBO PVC 150 MM ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 3 |  | 0 | 0
1.9.1.13 | Composição | C27 | SUMIDOURO COM PEDRA BRITA, PEDRA RACHÃO E MANTA GEOTÊXTIL, DIMENSÕES INTERNAS VARIÁVEIS (1,6X5,8X3M). | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
1.9.1.14 | Composição | C18 | BIORREATOR E BIOFILTRO, EM PEAD, CILINDRICO, COM CAPACIDADE PARA 2.000 LITROS | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.1.15 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.9.2 | ELÉTRICO
1.9.2.1 | SINAPI-I | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.2.2 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 |  | 0 | 0
1.9.2.3 | SINAPI-I | 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 29 |  | 0 | 0
1.9.2.4 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 |  | 0 | 0
1.9.2.5 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  | 0 | 0
1.9.2.6 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.2.7 | SINAPI-I | 2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | 48 |  | 0 | 0
1.9.2.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 348.09 |  | 0 | 0
1.9.2.9 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130 |  | 0 | 0
1.9.2.10 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 393 |  | 0 | 0
1.9.2.11 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 125 |  | 0 | 0
1.9.2.12 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 218 |  | 0 | 0
1.9.2.13 | SINAPI | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 25 |  | 0 | 0
1.9.2.14 | SINAPI-I | 12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.2.15 | SINAPI | 101536 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 80A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.2.16 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.9.2.17 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0
1.9.2.18 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  | 0 | 0
1.9.2.19 | Composição | C17 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 80 A | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.2.20 | SINAPI-I | 39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.2.21 | SINAPI-I | 39479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.2.22 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.9.3 | COMPLEMENTARES
1.9.3.1 | Composição | C11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.3.2 | SINAPI | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.3.3 | Composição | C10 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, TIPO MONOCOMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.3.4 | SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.3.5 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0
1.9.3.6 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0
1.9.3.7 | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 0.6 |  | 0 | 0
1.9.3.8 | SINAPI-I | 11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.3.9 | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.3.10 | SINAPI-I | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.3.11 | SINAPI | 100861 | PORTA OBJETO, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.3.12 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 8 |  | 0 | 0
1.9.3.13 | Cotação | 09 | PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE, COM CAPACIDADE DE 250KG, TENSÃO ELÉTRICA DE 220/380. | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.3.14 | Cotação | 01 | PLACA EM ACRÍLICO VISUAL E TÁTIL (BRAILLE), DIMENSÕES 10X20CM, CANTOS ARREDONDADOS, AO LADO DAS PORTAS | UN | 25 |  | 0 | 0
1.9.3.15 | Cotação | 02 | PLACA EM ACRÍLICO VISUAL, DIMENSÕES 20X30CM, CANTOS ARREDONDADOS, PARA PORTAS | UN | 5 |  | 0 | 0
1.9.3.16 | Cotação | 03 | PLACA FOTOLUMINISCENTE 7 X 3 CM PARA MARCAÇÃO DOS DEGRAUS | UN | 14 |  | 0 | 0
1.9.3.17 | Cotação | 04 | PLAQUETA EM INOX/ALUMÍNIO VISUAL E TÁTIL (BRAILLE), CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES 10X3CM, COM INDICAÇÃO DE INÍCIO E FIM DE PERCURSO PARA INSTALAÇÃO NOS CORRIMÃOS | UN | 2 |  | 0 | 0
1.9.3.18 | Cotação | 06 | KIT ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO (AUTONOMIA MÍNIMA 50M) PARA BANHEIRO ACESSÍVEL. 220V, INCLUSO PLACA TÁTIL COM INFORMAÇÃO "EMERGÊNCIA ACIONAR O BOTÃO",RECEPTADOR E ACIONADOR | UN. | 1 |  | 0 | 0
1.9.3.19 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,74 X 0,80 M, PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
1.9.3.20 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.10 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO - ESTIMATIVO
1.10.1 | ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - PPCI
1.10.1.1 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.10.1.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 |  | 0 | 0
1.10.1.3 | SINAPI-I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 |  | 0 | 0
1.10.1.4 | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 |  | 0 | 0
1.10.1.5 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 |  | 0 | 0
1.10.1.6 | Sub-total | [6 empty] | 0
1.11 | SERVIÇOS FINAIS
1.11.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 716.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.11.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 716.09 |  | 0 | 0
1.11.3 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | 4.5 |  | 0 | 0
1.11.4 | Sub-total | [6 empty] | 0
TOTAL OBRA | [7 empty] | 0 | #DIV/0!

## Cronograma
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
|  | Município: Santiago do Sul - SC | [10 empty] | Área de Reforma (m²): |  | 58,25 m²
|  | Endereço: Rua Ângelo Toazza, nº 600, Centro | [10 empty] | Área de Ampliação (m²): |  | 138,18 m²
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | Total
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | Acum.
|  |  | 0 | #DIV/0!
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
,
|  |  | 0 | #DIV/0!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51.5% | 51.5% | 48.5% | 48.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
5 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
6 | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÕES E COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 45% | 45% | 0% | 0% | 55% | 55% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
10 | PREVENTIVO DE INCÊNDIO - ESTIMATIVO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0!
11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
TOTAL |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!